## Slide 1
Veiligheidsklassen in verlichtingsarmaturen
Ronald Gronsveld

## Slide 2
  Advies en levering van verlichting
  Mede-ontwikkelaar & producent van led verlichtingsbronnen
  Actief in industrie-, zorg-, agrarische sector en horticultuur
  Eerste ter wereld met kunstmatig zonlicht in samenwerking (co-ontwikkeling) met Seoul semiconductor
  Voormalig lid NEN-Commissie en Europees afgevaardigde voor Fotobiologische veiligheid norm
  Lid NSVV Kernteam indoor
Rofianda B.V.

## Slide 3
Verstoring biologische ritme óf daadwerkelijke oogschade
Aanwezig in alle huidige led verlichtingsbronnen
  Graad hangt af van intensiteit, gebruikte lenzen tijdsduur en afstand
Schade = onomkeerbaar
Veiligheidsklasses
Verantwoordelijkheid leverancier & producent
Blauw licht

## Slide 4
4 klasse:
  Risicogroep 0 (“exempt” groep): dit betekent dat er geen gevaar is, zelfs niet bij onbeperkt kijken naar de lichtbron.
  Risicogroep 1: het risico is beperkt, maximaal 10.000 seconden inkijk is toegestaan (iets minder dan 3 uur).
  Risicogroep 2: tussen 2 & 100 seconden inkijk kan er schade aan hoorn- en/of netvlies ontstaan. AANDUIDING OP ARMATUUR VERPLICHT!!
  Risicogroep 3: na 0,25 seconden kan er schade ontstaan. Dit is korter dan de natuurlijke afkeerreflex van het oog schade bij blootstelling
Oude norm (t/m juni 2023)

## Slide 5
Onduidelijk
Geen klasse aanduiding, gewijzigd naar vage kenmerken maar criteria zijn identiek!
Op basis van product  zonder dat deze gespecifieerd worden
Veel producten worden niet genoemd of kun je onder meerdere niveaus plaatsen
Fabrikant, producent en leverancier kunnen in het voordeel gaan meten
Gebruiker trekt aan het kortste eind!!
Nieuwe Norm NEN-EN-IEC-62471-7/C1

## Slide 6
Toelichting op classificaties

## Slide 7
Toelichting op classificaties

## Slide 8
Klasses

## Slide 9
In welke klasse?
Testen met wit licht, 2700K-6500K, basis blauw chip
Testen met vaste kleuren, altijd op 20cm
Bv. Single blue light
Testen mét hoogste lichtwaarde
Of 1m met hoogste lichtwaarde
Indeling op basis van toepassingsgebied armatuur

## Slide 10
Toekomstbeeld ???

## Slide 11
Vragen?